非常警報設備概要表

| 種 類 | 放送設備 非常ベル（複合装置 操作装置・一体型 その他） 自動式サイレン |
| --- | --- |
| 仕様状況 | 専用 共用（ ） |
| 増幅器 | 形式区分 | 電源 | 消費電力 | 出力 |
|  |  | ＡＣ Ｖ ＤＣ Ｖ | ＶＡ | 定格 Ｗ 最大 Ｗ |
| 操作部 （操作装置） | 制御区分 | ／ 区分 | 制御階数 | 階～ 階 |
|  | 設置場所 | 階 | 用途 |  |
|  | 遠隔操作器 | 設置 場所 |  | 制御 区分 | ／ | タイマー | 分 |
| 起動装置 | 押しボタン 非常電話 発信機 感知器 その他（ ） |
| 音響装置 | 鳴動区分 | スピーカー | Ｌ級スピーカー |
|  | 一斉・区分 | 配線方法 | 合計個数 | 型名 | 形式 | 許容入力 | 音圧感度 | 設置方法 |
|  | 音量調整器 | ２線式 ３線式 | ホーン型 個 コーン型 個 その他 個 計 個 |  | ホーン型 個 コーン型 個 その他 個 | ｗ ｗ ｗ | ｄB ｄB ｄB | 壁掛 個 露出 個 その他 個 |
|  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M級スピーカー | S級スピーカー |
|  | 型名 | 形式 | 許容入力 | 音圧感度 | 設置方法 | 型名 | 形式 | 許容入力 | 音圧感度 | 設置方法 |
|  |  | ホーン型 個 コーン型 個 その他 個 | ｗ ｗ ｗ | ｄB ｄB ｄB | 壁掛 個 露出 個 その他 個 |  | ホーン型 個 コーン型 個 その他 個 | ｗ ｗ ｗ | ｄB ｄB ｄB | 壁掛 個 露出 個 その他 個 |
|  | 自動式サイレン ベ ル | 直径 | 個数 | 設置方法 | 音圧 | 定格 |
|  |  | ｍｍ | 個 | 壁掛 個 埋込 個 | ｄB | AC V DC V |
| 電源 | 常用電源 | AC V 非常電源専用受電設備 電灯回路 動力回路 |
|  |  | DC V AH | 充電方式 | トリクル・浮動 | 使用別 | 専用・共用 |
|  | 非常電源 | 種別 | 非常電源専用受電設備 蓄電池設備（内蔵・別置） |
|  |  | 容量 | V AH | 専用・兼用の別 | 専用 ・ 兼用 |
|  |  | 製造者名 |  | 認定番号 |  |
| 配線 | 区分 | 施工方法 | 使用電源 | 太さ |
|  | 常用電源回路 |  |  | mm |
|  | 非常電源回路 |  |  | mm |
|  | 警報回路 |  |  | mm |
|  | 起動回路 |  |  | mm |
|  | 表示灯回路 |  |  | mm |
| 関連装置 | 自動火災報知設備 非常電話 その他（ ） |
| 工事者区分 | 電源及び配線 |  | 機器取付 |  |
| 製造者名 | 放送設備製造会社 |  | 認定番号 |  |
|  | 非常ベル製造会社 |  | 認定番号 |  |
|  | 自動式サイレン製造会社 |  | 認定番号 |  |
| その他 |  |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること

2　選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと