動力消防ポンプ設備・消防用水概要表

| 水源 | 種別 | １．地下水槽 ２．床上水槽 ３．高架水槽 ４．圧力水槽 ・５。その他（ ） |
| --- | --- | --- |
|  | 専用・兼用の別 | １．専用 ２．他の消火設備（ ）と兼用 ３．一般用水と兼用 |
|  | 大きさ・有効水量 | 縦（ ）m×横（ ）m×高さ（ ）m＝（ ） 有効水量（ ） |
|  | 水量確保の方法 | １．ボールタップ ２．電極 ３．フート弁間の落差 ４．その他（ ） |
|  | 吸管投入口 | 口径 | cm | 個数 | 個 | 防火対象物の最遠部分までの水平距離 | m |
|  | 採水口 | 接続口径 | mm | 個数 | 個 | 水源の下端から地盤面までの垂直距離 | GL＋・‐ m |
| 動力ポンプ | 種別 | １．動力ポンプ自動車 ２．手引消防ポンプ ３．重可搬消防ポンプ ４．軽可搬消防ポンプ |
|  | 級別 | 級 | 製造者名 |  | 規格適合表示 | 有 ・ 無 | 規格放水量 | ／min |
|  | 吸水口等 | 吸水口内径 | mm | 放水口内径 | mm | 放水口の数 | 個 | 常置場所から水源までの距離 | m |
| ホース | 消防用吸管 | 口径 | mm | 長さ | m | 規格適合表示 | 有・無 | ホースの口径 | mm | ホースの長さ | m |
|  | 筒先 | ノズル口径 | mm | 筒先の本数 | 本 | ホースの本数 | 本 |
| 配管 | 主管の口径 | 口径 | mm | 充水方法 | １．補助高架水槽に接続 ２．その他（ ） |
|  | 材質 | 1. JIS G 3442 2. JIS G 3452 3. JIS G 3454 4. その他（ ） |
|  | 管継手 | 1. JIS B 2210 2. JIS B 2220 3. JIS B 2301 4. JIS B 2311 5. JIS B 2312 6. その他（ ） |
| 加圧送水装置 | 設置場所 | 階 室 | 起動方式 | １．起動用水圧開閉装置（設定圧力 MPA） ２．その他（ ） |
|  | 起動装置 | １．制御盤での直接操作 ２．中央管理室等での遠隔操作 ３．その他（ ） | 連絡装置の種類 |  |
|  | 仕様 | ポンプ及び 電動機 | 製造者名 | （ポンプ） （電動機） | 認定番号 |  |
|  |  |  | 定格吐出量 | ／min | 定格全揚程 | m | 電圧 | V | 出力 | Kw |
| 非常電源 | 種別 | 1．非常電源専用受電設備 2．自家発電設備 3．蓄電池設備 | 容量 | （ ）KVA・（ ）AH |
|  | 専用兼用の別 | １．専用 ２．（ ）と兼用 |
|  | 製造者名 |  | 認定番号 |  |
| 配線 | 電線種類又は認定番号 | （非常電源回路） （操作回路） |
|  | 工事方法 | （非常電源回路） （操作回路） |
| その他 |  |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること

2　選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと