様式第１号（第４条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙規格Ａ４）

消　防　法　令　適　用　基　準　書

| 建築物 | 名称 |  | 主要用途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地名地番 |  |
|  | 建築主 |  |
| 消防用設備等 | 消火設備 | １ 消火器具 （政令第10条） （省令第6条～第９条、11条） ２ 屋内消火栓設備 （政令第11条） （省令第12条） ３ スプリンクラー設備 （政令第12条） （省令第13条～第15条） ４ 特殊消火設備 （政令第13条～第18条） （省令第16条～第21条） a 水噴霧 b 泡 c 二酸化炭素 ｄ ハロゲン化物 e 粉末 ５ 屋外消火栓設備 （政令第19条） （省令第22条） ６ 動力消防ポンプ設備 （政令第20条） ７ パッケージ型消火設備 （平成16年告示第12号） a Ⅰ型 b Ⅱ型 ８ パッケージ型自動消火設備（平成16年告示第13号） a Ⅰ型 b Ⅱ型 |
|  | 警報設備 | ９ 自動火災報知設備 （政令第21条） （省令第23条～第24条の２） 10 特定小規模施設用自動火災報知設備（平成20年消防庁告示第25号） 11 ガス漏れ火災警報設備 （政令第21条の２）（省令第24条の２の２～第24条の２の４） 12 漏電火災警報器 （政令第22条） （省令第24条～第24条の３） 13 消防機関へ通報する火災報知設備 （政令第23条） （省令第25条） 14 非常警報器具 （政令第24条） 15 非常警報設備（放送設備） （政令第24条） （省令第25条の２） 16 非常警報設備（放送設備以外） （政令第24条） （省令第25条の２） |
|  | 避難設備 | 17 避難器具 （政令第25条） （省令第26条～第27条） 18 誘導灯 （政令第26条） （省令第28条～第28条の２） 19 誘導標識 （政令第26条） （省令第28条の２～第28条の３） |
|  | 消防用水 | 20 防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水 （政令第27条） |
|  | 消火活動 上必要な 施設 | 21 排煙設備 （政令第28条） （省令第29条～第30条） 22 連結散水設備 （政令第28条の２） （省令第30条の２～第30条の３） 23 連結送水管 （政令第29条） （省令第31条） 24 非常コンセント設備（政令第29条の２） （省令第31条の２） 25 無線通信補助設備 （政令第29条の３） （省令第31条の２の２） |
| 防炎規制 | 26 防炎対象物品の使用（政令第４条の３～第４条の４）（省令第４条の３～第４条の４） |
| 火気使用設備等 | 27 喫煙所の設置 （条例第23条） 28 劇場等の客席 （条例第35条～第38条） 29 避難通路 （条例第37条～第38条） 30 火気使用設備等 （条例第３条～第10条、第17条の２） 31 少量危険物 （条例第31条～第32条） 32 指定可燃物 （条例第33条～第34条） 33 燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備 （条例第８条の３、第11条～第13条） 34 ネオン管灯設備 （条例第14条） 35 住宅用防災機器 （条例第29条の２） |
| その他 |  |
| 上記の○印を付した設備等については、消防法令で定める基準に従って、設置します。 年 月 日 設計者（被委任者） 事業所名 氏 名 |

備考　法令の略称「政令」：消防法施行令　「省令」：消防法施行規則　「条例」：日高広域消防事務組合火災予防条例